## Sheet1
www.акварио.рф 142450, Московская обл, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Акрихиновское шоссе дом 12 стр 13 +7(495) 669 86 99 Info@6698699.ru
Прайс-лист Ноябрь 2022
Артикул | Наименование товаров | Характеристики | РРЦ (продажа) | Фото товара
Циркуляционные AQUARIO
для отопления, монтажная длина 180 мм
5354 | насос AC 254-180 | Мощность P1= (Режимы 1-3: 32/50/65Вт) , Макс.напор = 4 м, Макс.расход= 3,5 м3/ч | 4619
5356 | насос AC 256-180 | Мощность P1= (Режимы 1-3: 55/70/100Вт) , Макс.напор = 6 м, Макс.расход= 4 м3/ч | 5206
5358 | насос AC 258-180 | Мощность P1= (Режимы 1-3: 135/190/245Вт) , Макс.напор = 8 м, Макс.расход= 9 м3/ч | 9746
5324 | насос AC 324-180 | Мощность P1= (Режимы 1-3: 32/50/65Вт) , Макс.напор = 4 м, Макс.расход= 3,5 м3/ч | 4814
5326 | насос AC 326-180 | Мощность P1= (Режимы 1-3: 55/70/100Вт) , Макс.напор = 6 м, Макс.расход= 4 м3/ч | 5363
5328 | насос AC 328-180 | Мощность P1= (Режимы 1-3: 135/190/245Вт) , Макс.напор = 8 м, Макс.расход= 9 м3/ч | 9942
Циркуляционные AQUARIO с частотником (новинка 2020). Энергоэффективные, класс А. (монтажная длина 130 и 180 мм)
5106 | насос циркуляционный PRIME-A1-256-130, шт | Мощность P1= 39 Вт.Час , Макс.напор =6 м, Макс.расход= 62 л.м | 10874
5116 | насос циркуляционный PRIME-A1-256-180, шт | Мощность P1= 39 Вт.Час , Макс.напор =6 м, Макс.расход= 62 л.м | 11059
5128 | насос циркуляционный PRIME-A1-258-180, шт | Мощность P1= 60 Вт.Час , Макс.напор =7 м, Макс.расход= 77 л.м | 11586
5138 | насос циркуляционный PRIME-A1-328-180, шт | Мощность P1= 60 Вт.Час , Макс.напор =7 м, Макс.расход= 77 л.м | 11720
5006 | насос циркуляционный PRIME-B1-256-130, шт | Мощность P1= 45 Вт.Час , Макс.напор =6 м, Макс.расход= 62 л.м | 7816
5016 | насос циркуляционный PRIME-B1-256-180, шт | Мощность P1= 45 Вт.Час , Макс.напор =6 м, Макс.расход= 62 л.м | 7923
5028 | насос циркуляционный PRIME-B1-258-180, шт | Мощность P1= 70 Вт.Час , Макс.напор =8 м, Макс.расход= 88 л.м | 10022
5038 | насос циркуляционный PRIME-B1-328-180, шт | Мощность P1= 70 Вт.Час , Макс.напор =8 м, Макс.расход= 88 л.м | 10282
для отопления, монтажная длина 130 мм
5204 | насос AC 204-130 | Мощность P1= (Режимы 1-3: 32/50/65Вт), Макс.напор = 4 м, Макс.расход= 3,5 м3/ч | 4483
5206 | насос AC 206-130 | Мощность P1= (Режимы 1-3: 55/70/100Вт), Макс.напор = 6 м, Макс.расход= 4 м3/ч | 4970
5254 | насос AC 254-130 | Мощность P1= (Режимы 1-3: 32/50/65Вт), Макс.напор = 4 м, Макс.расход= 3,5 м3/ч | 4581
5256 | насос AC 256-130 | Мощность P1= (Режимы 1-3: 55/70/100Вт), Макс.напор = 6 м, Макс.расход= 4 м3/ч | 5166
рециркуляционные ГВС
5152 | насос AC 152-130HWT | Мощность Р1 30, Макс.напор = 2 м, Макс.расход= 35 л.мин Циркуляционный насос AC152-130HWT предназначен для принудительной циркуляции горячей воды в системах горячего водоснабжения. Наличие суточного таймера с шагом 15мин. для программирования режима работы насоса. | 7677
5154 | насос AC 154-130HW | Мощность Р1 65Вт/час Макс.напор = 4 м, Макс.расход= 40 л.мин Циркуляционный насос AC154-130HW предназначен для принудительной циркуляции горячей воды в системах горячего водоснабжения | 5166
5151 | насос для ГВС PRIME-151.5-80HW | Мощность Р1 5 Вт/час Макс.напор = 2 м, Макс.расход= 15 л.мин Циркуляционный насос PRIME151.5-80HW предназначен для принудительной циркуляции горячей воды в системах горячего водоснабжения. Насосы серии PRIME относятся к классу высокоэффективных электроприборов с классом потребления электроэнергии А. | 8901
для повышения давления
5159 | насос AC 159-160A | Мощность P1= 120 Вт.Час , Макс.напор =9 м, Макс.расход= 26 л.м Минимальное давление на входе в насос, необходимое для его автоматического пуска - 0,2атм. (2 м.в.с.) и расход не менее 2л/мин | 6626
5512 | насос AC 1512-195A | Мощность P1= 270 Вт.Час , Макс.напор =12 м, Макс.расход= 46 л.м Минимальное давление на входе в насос, необходимое для его автоматического пуска - 0,2атм. (2 м.в.с.) и расход не менее 2л/мин | 10915
5212 | насос AC 2512-180 | Мощность P1= 280 Вт.Час , Макс.напор =12 м, Макс.расход= 66 л.м | 11830
с фланцевым соединением
5432 | насос AC 5-8-32, | Мощность P1= 500 Вт.Час , Макс.напор = 12 м, Макс.расход= 200 л.м | 19688
5683 | насос AC 6-8-32F | Мощность P1= 500 Вт.Час , Макс.напор = 12 м, Макс.расход= 200 л.м | 24448
5412 | насос AC 8-12.5-40F | Мощность P1= 1000 Вт.Час , Макс.напор =16 м, Макс.расход= 260 л.м | 36918
5405 | насос AC 8-5-40F | Мощность P1= 500 Вт.Час , Макс.напор = 7 м, Макс.расход= 300 л.м | 21624
5408 | насос AC 8-8-40F | Мощность P1= 700 Вт.Час , Макс.напор = 12 м, Макс.расход= 230 л.м | 28946
5141 | насос AC 14-14-50F | Мощность P1= 1300 Вт.Час , Макс.напор = 16 м, Макс.расход= 460 л.м | 52195
5148 | насос AC 14-8-50F | Мощность P1= 1000 Вт.Час , Макс.напор = 12 м, Макс.расход= 415 л.м | 38595
5224 | насос циркуляционный AC 22-4-65F | Мощность P1= 700 Вт.Час , Макс.напор = 8 м, Макс.расход= 580 л.м | 37672
5226 | насос циркуляционный AC 22-6-65F | Мощность P1= 950 Вт.Час , Макс.напор = 10 м, Макс.расход= 580 л.м | 47056
5229 | насос циркуляционный AC 22-8-65F | Мощность P1= 1450 Вт.Час , Макс.напор = 12 м, Макс.расход= 750 л.м | 57392
колодезные (100мм)
с поплавковым выключателем (со встроенным конденсатором)
3224 | насос колодезный ASP2-25-100WA (кабель 20м, встр.конд.), шт | Мощность P1= 620 Вт, Макс.напор = 40 м, Макс.расход= 50 л/мин | 15997
3239 | насос колодезный ASP2-40-100WA (кабель 25м, встр.конд.), шт | Мощность P1= 930 Вт, Макс.напор = 70 м, Макс.расход= 50 л/мин | 19725
3334 | насос колодезный ASP3-35-100WA (кабель 20м, встр.конд.), шт | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 90 л/мин | 18547
3055 | насос колодезный ASP2-55-100WA (кабель 25м, встр.конд.), шт |  | 21027
Для колодцев и водоемов (новинка 2020)
3322 | насос погружной FREEDIVER ASP3-22 (каб.15м), шт | Мощность P1=800 Вт, Макс.напор 32 м, Макс.расход 90 л/мин Специальная конструкция основания насоса и дополнительные аксессуары, входящие в комплект поставки, позволяют насосу забирать воду из природных водоемов без риска засора и блокировки. | 15674
3330 | насос погружной FREEDIVER ASP3-30 (каб.15м), шт | Мощность P1=1000 Вт, Макс.напор 40 м, Макс.расход 90 л/мин Специальная конструкция основания насоса и дополнительные аксессуары, входящие в комплект поставки, позволяют насосу забирать воду из природных водоемов без риска засора и блокировки. | 16296
насосы скважинные и комплектующие к ним
6560 | комплект термоусадочных трубок 4*2,5мм2 | комплект термоусадочных трубок 4*2,5мм2 для соединения электрокабеля. | 717
Скважинные насосы со встроенным конденсатором
Винтовые скважиные насосы HIPPO
3457 | насос глубинный "HIPPO" 3НГВ-25/70 (кабель 15м), шт | Насос винтовой (Шнековый) d3" Мощность P1=270-480 Вт, Макс.напор 70 м, Макс.расход 25 л/мин | 8115
3401 | насос глубинный "HIPPO" 4НГВ-30/100 (кабель 25м), шт | Насос винтовой (Шнековый) d4" Мощность P1=430-800 Вт, Макс.напор 100 м, Макс.расход 30 л/мин | 8738
3451 | насос глубинный "HIPPO" 4НГВ-45/100 (кабель 30м), шт | Насос винтовой (Шнековый) d4" Мощность P1=500-1000 Вт, Макс.напор 100 м, Макс.расход 45 л/мин | 9826
Насосы скважинные 3" (76 мм) со встроенным конденсатором (номинальная производительность 1 м3/ч)
3203 | насос скважинный ASP1E-100-75 (встр.конд., каб.1,5м), шт | Мощность P1= 1250 Вт, Макс.напор = 110 м, Макс.расход= 50 л/мин | 17266
3200 | насос скважинный ASP1E-100-75 (встр.конд., каб.60м), шт | Мощность P1= 1250 Вт, Макс.напор = 110 м, Макс.расход= 50 л/мин | 26547
3205 | насос скважинный ASP1E-125-75 (встр.конд., каб.15м), шт | Мощность P1= 1400 Вт, Макс.напор = 135 м, Макс.расход= 50 л/мин | 22370
3204 | насос скважинный ASP1E-140-75 (встр.конд., каб.15м), шт | Мощность P1= 1700 Вт, Макс.напор = 153 м, Макс.расход= 50 л/мин | 24462
3227 | насос скважинный ASP1E-27-75 (встр.конд., каб.15м), шт | Мощность P1= 450 Вт, Макс.напор = 30 м, Макс.расход= 50 л/мин | 11510
3235 | насос скважинный ASP1E-35-75 (встр.конд., каб.20м), шт | Мощность P1= 550 Вт, Макс.напор = 42 м, Макс.расход= 50 л/мин | 12395
3254 | насос скважинный ASP1E-55-75 (встр.конд., каб.1,5м), шт | Мощность P1= 700 Вт, Макс.напор = 60 м, Макс.расход= 50 л/мин | 13125
3255 | насос скважинный ASP1E-55-75 (встр.конд., каб.35м), шт | Мощность P1= 700 Вт, Макс.напор = 60 м, Макс.расход= 50 л/мин | 15901
3276 | насос скважинный ASP1E-75-75 (встр.конд., каб.1,5м), шт | Мощность P1= 920 Вт, Макс.напор = 85 м, Макс.расход= 50 л/мин | 15595
3275 | насос скважинный ASP1E-75-75 (встр.конд., каб.50м), шт | Мощность P1= 920 Вт, Макс.напор = 85 м, Макс.расход= 50 л/мин | 20790
Насосы скважинные 3" (76 мм) со встроенным конденсатором (номинальная производительность 3 м3/ч)
3351 | насос скважинный ASP3E-50-75 (встр.конд, каб.1,5м), шт | Мощность P1= 1200 Вт, Макс.напор = 62 м, Макс.расход= 95 л/мин | 15907
3350 | насос скважинный ASP3E-50-75 (встр.конд, каб.35м), шт | Мощность P1= 1200 Вт, Макс.напор = 62 м, Макс.расход= 95 л/мин | 19682
3366 | насос скважинный ASP3E-65-75 (встр.конд, каб.1,5м), шт | Мощность P1= 1450 Вт, Макс.напор = 78 м, Макс.расход= 95 л/мин | 17866
3365 | насос скважинный ASP3E-65-75 (встр.конд, каб.50м), шт | Мощность P1= 1450 Вт, Макс.напор = 78 м, Макс.расход= 95 л/мин | 24466
3380 | насос скважинный ASP3E-80-75 (встр.конд, каб.1,5м), шт | Мощность P1= 1700 Вт, Макс.напор = 92 м, Макс.расход= 95 л/мин | 19456
3395 | насос скважинный ASP3E-95-75 (встр.конд, каб.1,5м), шт | Мощность P1= 2000 Вт, Макс.напор = 105 м, Макс.расход= 95 л/мин | 22037
3650 | насос скважинный ASP3B-50 (1.00HP), шт | Мощность P1= 1200 Вт, Макс.напор = 60 м, Макс.расход= 90 л/мин | 46410
6610 | пусковой блок SB-1.00B (к нас. ASP3B-50) | пусковой блок SB-1.00B (к нас. ASP3B-50) | 6954
Насосы скважинные 3,5" (90 мм) со встроенным конденсатором
3216 | насос скважинный ASP1.8E-16-90 (встр.конд., каб.16м) | Мощность P1= 400 Вт, Макс.напор = 22 м, Макс.расход= 60 л/мин | 10766
3226 | насос скважинный ASP1.8E-25-90 (встр.конд., каб.25м | Мощность P1= 480 Вт, Макс.напор = 32 м, Макс.расход= 60 л/мин | 11640
3232 | насос скважинный ASP1.8E-32-90 (встр.конд., каб.30м) | Мощность P1= 600 Вт, Макс.напор = 44 м, Макс.расход= 60 л/мин | 12750
3244 | насос скважинный ASP1.8E-40-90 (встр.конд., каб.40м) | Мощность P1= 600 Вт, Макс.напор = 44 м, Макс.расход= 60 л/мин | 13950
3250 | насос скважинный ASP1.8E-50-90 (встр.конд., каб.50м) | Мощность P1= 750 Вт, Макс.напор = 62 м, Макс.расход= 60 л/мин | 15595
3263 | насос скважинный ASP1.8E-63-90 (встр.конд., каб.60м) | Мощность P1= 980 Вт, Макс.напор = 80 м, Макс.расход= 60 л/мин | 20699
3280 | насос скважинный ASP1.8E-80-90 (встр.конд., каб.80м) | Мощность P1= 1200 Вт, Макс.напор = 100 м, Макс.расход= 60 л/мин | 27290
3201 | насос скважинный ASP1.8E-100-90 (встр.конд., каб.100м) | Мощность P1= 1450 Вт, Макс.напор = 120 м, Макс.расход= 60 л/мин | 35272
Скважинные насосы с пусковым блоком
Насосы скважинные 3,5" (90 мм) с пусковым блоком (класс изоляции F)
3450 | насос скважинный ASP1C-50-90 (кабель 35м) | Мощность P1= 820 Вт, Макс.напор = 55 м, Макс.расход= 50 л/мин | 23058
3470 | насос скважинный ASP1C-70-90 (кабель 45м) | Мощность P1= 950 Вт, Макс.напор = 78 м, Макс.расход= 50 л/мин | 25462
Насосы скважинные 3" (76 мм) с пусковым блоком (класс изоляции F)
3340 | насос скважинный ASP 1.5C-40-75 (кабель 30м) | Мощность P1= 650 Вт, Макс.напор = 55 м, Макс.расход= 50 л/мин | 22254
Насосы скважинные 3" (76 мм) с пусковым блоком (класс изоляции F) с Устройством плавного пуска
3120 | насос скважинный с плавным пуском ASP1.5С-120-75(P) (каб.1.5м) | Мощность P1= 1650 Вт, Макс.напор = 145 м, Макс.расход= 50 л/мин | 27069
3165 | насос скважинный с плавным пуском ASP1.5С-60-75(P) (каб.45м) | Мощность P1= 920 Вт, Макс.напор = 77 м, Макс.расход= 50 л/мин | 26765
3180 | насос скважинный с плавным пуском ASP1.5С-85-75(P) (каб.60м) | Мощность P1= 1300 Вт, Макс.напор = 105 м, Макс.расход= 50 л/мин | 33661
3050 | насос скважинный с плавным пуском ASP1С-50-90(P) (каб.35м) | Мощность P1= 820 Вт, Макс.напор = 55 м, Макс.расход= 50 л/мин | 23501
3070 | насос скважинный с плавным пуском ASP1С-70-90(P) (каб.45м) | Мощность P1= 950 Вт, Макс.напор = 78 м, Макс.расход= 50 л/мин | 26622
Насосы скважинные 3" (75 мм) с Устройством плавного пуска (класс изоляции B)
3011 | насос скважинный с плавным пуском ASP1E-100-75(P) (встр.конд., каб.60м) | Мощность P1= 1250 Вт, Макс.напор = 110 м, Макс.расход= 50 л/мин | 29608
3150 | насос скважинный с плавным пуском ASP1E-55-75(P) (встр.конд., каб.35м) | Мощность P1= 700 Вт, Макс.напор = 60 м, Макс.расход= 50 л/мин | 18962
3075 | насос скважинный с плавным пуском ASP1E-75-75(P) (встр.конд., каб.50м) | Мощность P1= 920 Вт, Макс.напор = 85 м, Макс.расход= 50 л/мин | 23850
Насосы скважинные 3,5" (90 мм) с Устройством плавного пуска (класс изоляции B)
3410 | насос скважинный с плавным пуском ASP1,8E-100-90(P) (встр.конд, каб.100м) | Мощность P1= 1450 Вт, Макс.напор = 120 м, Макс.расход= 60 л/мин | 38331
3405 | насос скважинный с плавным пуском ASP1,8E-50-90(P) (встр.конд, каб.50м) | Мощность P1= 750 Вт, Макс.напор = 62 м, Макс.расход= 60 л/мин | 18654
3463 | насос скважинный с плавным пуском ASP1,8E-63-90(P) (встр.конд, каб.60м) | Мощность P1= 980 Вт, Макс.напор = 80 м, Макс.расход= 60 л/мин | 23760
3480 | насос скважинный с плавным пуском ASP1,8E-80-90(P) (встр.конд, каб.80м) | Мощность P1= 1200 Вт, Макс.напор = 100 м, Макс.расход= 60 л/мин | 30350
Профессиональная серия скважинных насосов для чистой воды BLACK EDITION диаметр 4" (100мм) (класс изоляции F)
скважинные насосы, однофазные, 230V
3210 | насос скважинный ASP2B-100-100BE(1.5HP) | Мощность P1= 1650 Вт, Макс.напор = 125 м, Макс.расход= 70 л/мин | 28774
3214 | насос скважинный ASP2B-140-100BE(2HP) | Мощность P1= 2250 Вт, Макс.напор = 190 м, Макс.расход= 70 л/мин | 33787
3270 | насос скважинный ASP2B-70-100BE(1HP) | Мощность P1= 1200 Вт, Макс.напор = 90 м, Макс.расход= 70 л/мин | 24320
3310 | насос скважинный ASP3B-100-100BE(2HP) | Мощность P1= 2250 Вт, Макс.напор = 125 м, Макс.расход= 100 л/мин | 30074
3314 | насос скважинный ASP3B-140-100BE(3HP) | Мощность P1= 3200 Вт, Макс.напор = м, Макс.расход= 100 л/мин | 37694
3370 | насос скважинный ASP3B-75-100BE(1.5HP) | Мощность P1= 1750 Вт, Макс.напор = 92 м, Макс.расход= 100 л/мин | 26344
3010 | пусковой блок SB-1.0-30 | Блок для модели ASP 2B-70-100BE Пусковой блок необходим для работы однофазных погружных насосов/электродвигателей, не имеющих встроенного конденсатора. Без пускового блока эксплуатация таких насосов/электродвигателей технически невозможна. | 2186
3015 | пусковой блок SB-1.5-43 | Блок для моделей ASP2B-100-100BE и ASP3B-75-100BE Пусковой блок необходим для работы однофазных погружных насосов/электродвигателей, не имеющих встроенного конденсатора. Без пускового блока эксплуатация таких насосов/электродвигателей технически невозможна. | 2221
3020 | пусковой блок SB-2.0-65 | Блок для моделей ASP2B-140-100BE и ASP3B-100-100BE Пусковой блок необходим для работы однофазных погружных насосов/электродвигателей, не имеющих встроенного конденсатора. Без пускового блока эксплуатация таких насосов/электродвигателей технически невозможна. | 2398
3030 | пусковой блок SB-3.0-70 | Пусковой блок необходим для работы однофазных погружных насосов/электродвигателей, не имеющих встроенного конденсатора. Без пускового блока эксплуатация таких насосов/электродвигателей технически невозможна. | 2718
скважинные насосы, трехфазные, 380V
3111 | насос скважинный ASP(T)10B-110-100BE | Мощность P1= 6,7кВт, Макс.напор = 163 м, Макс.расход= 250 л/мин | 78792
3315 | насос скважинный ASP(T)10B-150-100BE | Мощность P1= 9 кВт, Макс.напор = 220 м, Макс.расход= 250 л/мин | 90670
3106 | насос скважинный ASP(T)10B-60-100BE | Мощность P1= 3,85 кВт, Макс.напор = 90 м, Макс.расход= 250 л/мин | 54022
3085 | насос скважинный ASP(T)10B-85-100BE | Мощность P1= 5,2 кВт, Макс.напор = 121 м, Макс.расход= 250 л/мин | 62619
3510 | насос скважинный ASP(T)15B-100-100BE | Мощность P1= 9 кВт, Макс.напор = 168 м, Макс.расход= 360 л/мин | 93840
3570 | насос скважинный ASP(T)15B-70-100BE | Мощность P1= 6,3 кВт, Макс.напор = 119 м, Макс.расход= 360 л/мин | 79371
3512 | насос скважинный ASP(T)5B-120-100BE | Мощность P1= 4 кВт, Макс.напор = 178 м, Макс.расход= 130 л/мин | 55693
3516 | насос скважинный ASP(T)5B-160-100BE | Мощность P1= 5,4 кВт, Макс.напор = 232 м, Макс.расход= 130 л/мин | 64603
3590 | насос скважинный ASP(T)5B-90-100BE | Мощность P1= 3 кВт, Макс.напор = 130 м, Макс.расход= 130 л/мин | 46408
3711 | насос скважинный ASP(T)7B-110-100BE | Мощность P1= 5,6 кВт, Макс.напор = 150 м, Макс.расход= 160 л/мин | 56254
3716 | насос скважинный ASP(T)7B-160-100BE | Мощность P1= 7 кВт, Макс.напор = 208 м, Макс.расход= 160 л/мин | 69150
3721 | насос скважинный ASP(T)7B-210-100BE | Мощность P1= кВт, Макс.напор = м, Макс.расход= 160 л/мин | 84187
3785 | насос скважинный ASP(T)7B-85-100BE | Мощность P1= 3,85 кВт, Макс.напор = 110 м, Макс.расход= 160 л/мин | 48266
6340 | шкаф управления и защиты 3-х фазный (0,37-3кВт) UNO4.0T-1 | Шкаф управления серии UNO предназначены для управления работой и защиты одного поверхностного или погружного электронасоса, работающего от трехфазной сети 3х380В, 50Гц. Мощность электродвигателя насоса (механическая, Р2) – 0.37 ÷ 3 кВт / 0,5 ÷ 4 НР Максимальный рабочий ток в одной фазе - 12А | 7611
6210 | шкаф управления и защиты 3-х фазный (4-7,5кВт) UNO10.0T-1 | Шкаф управления серии UNO предназначены для управления работой и защиты одного поверхностного или погружного электронасоса, работающего от трехфазной сети 3х380В, 50Гц. Мощность электродвигателя насоса (механическая, Р2 – 4.0 ÷ 7.5 кВт / 5,5 ÷ 10 НР Максимальный рабочий ток в одной фазе - 18А | 8355
насосы поверхностные
Вихревые поверхностные насосы
2436 | насос ADB-35 | Мощность P1= 430 Вт, Макс.напор = 35 м, Макс.расход= 35 л/мин | 5299
2440 | насос ADB-40 | Мощность P1= 500 Вт, Макс.напор = 40 м, Макс.расход= 40 л/мин | 5997
2460 | насос ADB-60 | Мощность P1= 850 Вт , Макс.напор = 55 м, Макс.расход= 46 л/мин | 8418
чугунный корпус (эжектор)
2511 | насос AJC-110C | Мощность P1= 1100 Вт, Макс.напор = 43 м, Макс.расход= 70л/мин | 11126
2525 | насос AJC-125C "SAHARA" | Мощность P1= 1150 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 80 л/мин Двигатель насоса со встроенным защитным тепловым реле увеличенной температурой срабатывания | 14958
2625 | насос AJC-125C | Мощность P1= 1150 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 80 л/мин | 13949
2660 | насос AJC-60C | Мощность P1= 550 Вт, Макс.напор = 38 м, Макс.расход= 40 л/мин | 8890
2661 | насос AJC-61C | Мощность P1= 600 Вт, Макс.напор = 39 м, Макс.расход= 47 л/мин | 9518
2628 | насос AJC-81 | Мощность P1= 820 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 50 л/мин | 11374
2621 | насос AJC-101 | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 52 м, Макс.расход= 55 л/мин | 12160
чугунный корпус (трубка вентури)
2501 | насос AJC-101B "SAHARA" | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 54 м, Макс.расход= 60 л/мин Двигатель насоса со встроенным защитным тепловым реле увеличенной температурой срабатывания. | 13598
2629 | насос AJC-81B | Мощность P1= 850 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 52 л/мин | 12219
2622 | насос AJC-101B | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 54 м, Макс.расход= 60 л/мин | 13122
нержавеющий корпус
2711 | насос AJS-100A | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 60 л/мин | 15456
2712 | насос AJS-125A | Мощность P1= 1150 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 80 л/мин | 17824
2716 | насос AJS-60A | Мощность P1= 520 Вт, Макс.напор = 35 м, Макс.расход= 55 л/мин | 11357
чугунный корпус, с внешним эжектором (глубина всасывания до 20м)
2635 | насос ADP-355 с внешним эжектором | Мощность P1= 950 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 50 л/мин | 15779
Моноблочные (чугунный корпус) Температура перекачиваемой жидкости от +1 до +90°С
2520 | насос ADK-20 | Мощность P1= 1550 Вт, Макс.напор = 20 м, Макс.расход= 300 л/мин | 19605
2530 | насос ADK-30 | Мощность P1= 2400 Вт, Макс.напор = 30 м, Макс.расход= 450 л/мин | 25654
2550 | насос APM-50 | Мощность P1= 500 Вт, Макс.напор = 18 м, Макс.расход= 80 л/мин | 7834
2580 | насос APM-80 | Мощность P1= 900 Вт, Макс.напор = 23 м, Макс.расход= 90 л/мин | 11165
2510 | насос APM-100 | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 30 м, Макс.расход= 100 л/мин | 13349
2518 | насос APM-180 | Мощность P1= 1850 Вт, Макс.напор = 37 м, Макс.расход= 130 л/мин | 22296
2502 | насос APM-200 | Мощность P1= 2100 Вт, Макс.напор = 42 м, Макс.расход= 160 л/мин | 27427
2400 | насос повысительный автоматический TEMA-400EA, шт | Мощность P1= 400 Вт, Макс.напор = 200 м, Макс.расход= 70 л/мин Насос Tema-400EA – предназначен для повышения недостаточного давления холодной воды в системах центрального водоснабжения на вводе в квартиру, частный дом. Для автоматического включения и отключения насос оборудован датчиком потока. | 8160
Многоступенчатые насосы серии АМН
2808 | насос AMH-60-4P Рабочее колесо: Полимер (Р) | Мощность P1= 700 Вт, Макс.напор = 30 м, Макс.расход= 70 л/мин | 14389
2880 | насос AMH-80-4P Рабочее колесо: Полимер (Р) | Мощность P1= 950 Вт, Макс.напор = 40 м, Макс.расход= 70 л/мин | 18538
2810 | насос AMH-100-6P Рабочее колесо: Полимер (Р) | Мощность P1= 1100 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 90 л/мин | 19397
2811 | насос AMH-100-6S Рабочее колесо: нержавеющая сталь (S) | Мощность P1= 1100 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 90 л/мин | 22526
2812 | насос AMH-100-9P Рабочее колесо: Полимер (Р) | Мощность P1= 1150 Вт, Макс.напор = 37 м, Макс.расход= 150 л/мин | 20643
2814 | насос AMH-125-6P Рабочее колесо: Полимер (Р) | Мощность P1= 1400 Вт, Макс.напор = 55 м, Макс.расход= 100 л/мин | 21646
2815 | насос AMH-125- S Рабочее колесо: нержавеющая сталь (S) | Мощность P1= 1400 Вт, Макс.напор = 55 м, Макс.расход= 100 л/мин | 24038
2816 | насос AMH-150-9P Рабочее колесо: Полимер (Р) | Мощность P1= 1700 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 150 л/мин | 27427
2881 | насос AMH-180-10P Рабочее колесо: Полимер (Р) | Мощность P1= 1900 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 170 л/мин | 28574
2818 | насос AMH-220-10P Рабочее колесо: Полимер (Р) | Мощность P1= 2100 Вт, Макс.напор = 65 м, Макс.расход= 170 л/мин | 29616
2819 | насос AMH-220-10S Рабочее колесо: нержавеющая сталь (S) | Мощность P1= 2100 Вт, Макс.напор = 65 м, Макс.расход= 170 л/мин | 35040
2820 | насос AMH-280-10P Рабочее колесо: Полимер (Р) | Мощность P1= 2600 Вт, Макс.напор = 76 м, Макс.расход= 170 л/мин | 37958
2821 | насос AMH-280-10S Рабочее колесо: нержавеющая сталь (S) | Мощность P1= 2600 Вт, Макс.напор = 76 м, Макс.расход= 170 л/мин | 43382
Многустепенчатые насосы серии АМН 380V
2822 | насос AMH(T)-220-10P | Мощность P1= 2100 Вт, Макс.напор = 65 м, Макс.расход= 170 л/мин | 29616
2831 | насос AMH(T)-220-10S | Мощность P1= 2100 Вт, Макс.напор = 65 м, Макс.расход= 170 л/мин | 35040
2832 | насос AMH(T)-280-10P | Мощность P1= 2600 Вт, Макс.напор = 76 м, Макс.расход= 170 л/мин | 37958
Насосы - Автоматы
7201 | насос-автомат AJC-101-FC | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 52 м, Макс.расход= 55 л/мин | 16894
7211 | насос-автомат AJC-101B-FC | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 54 м, Макс.расход= 60 л/мин | 18147
7210 | насос-автомат AJC-110C-FC | Мощность P1= 1100 Вт, Макс.напор = 43 м, Макс.расход= 70л/мин | 15776
7206 | насос-автомат AJC-60C-FC | Мощность P1= 550 Вт, Макс.напор = 38 м, Макс.расход= 40 л/мин | 12931
7261 | насос-автомат AJC-61C-FC | Мощность P1= 600 Вт, Макс.напор = 39 м, Макс.расход= 47 л/мин | 13599
7208 | насос-автомат AJC-81-FC | Мощность P1= 820 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 50 л/мин | 16205
7218 | насос-автомат AJC-81B-FC | Мощность P1= 850 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 52 л/мин | 17208
7200 | насос-автомат AJS-100A-FC | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 60 л/мин | 19952
7216 | насос-автомат AJS-60A-FC | Мощность P1= 520 Вт, Макс.напор = 35 м, Макс.расход= 55 л/мин | 15410
2806 | насос-автомат AMH-60-4P-FC | Мощность P1= Вт, Макс.напор = м, Макс.расход= л/мин | 19790
7284 | насос-автомат AMH-80-4P-FC | Мощность P1= 950 Вт, Макс.напор = 40 м, Макс.расход= 70 л/мин | 23256
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
вихревые
7437 | станция AUTO ADB-35-mini | Мощность P1= 430 Вт, Макс.напор = 35 м, Макс.расход= 35 л/мин | 7694
7438 | станция AUTO ADB-35(8L) | Мощность P1= 430 Вт, Макс.напор = 35 м, Макс.расход= 35 л/мин | 9709
7435 | станция AUTO ADB-35 | Мощность P1= 430 Вт, Макс.напор = 35 м, Макс.расход= 35 л/мин | 10888
7440 | станция AUTO ADB-40 | Мощность P1= 500 Вт, Макс.напор = 40 м, Макс.расход= 40 л/мин | 12275
7460 | станция AUTO ADB-60 | Мощность P1= 850 Вт, Макс.напор = 55 м, Макс.расход= 46 л/мин | 13835
чугунный корпус
7660 | станция AUTO AJC-60C | Мощность P1= 550 Вт, Макс.напор = 38 м, Макс.расход= 40 л/мин | 14115
7661 | станция AUTO AJC-61C | Мощность P1= 600 Вт, Макс.напор = 39 м, Макс.расход= 47 л/мин | 14756
7682 | станция AUTO AJC-81 | Мощность P1= 820 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 50 л/мин | 17104
7683 | станция AUTO AJC-81B | Мощность P1= 850 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 52 л/мин | 18355
7613 | станция AUTO AJC-101 | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 52 м, Макс.расход= 55 л/мин | 18147
7614 | станция AUTO AJC-101B | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 54 м, Макс.расход= 60 л/мин | 19085
7650 | станция AUTO AJC-101B (50л.) | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 54 м, Макс.расход= 60 л/мин | 21589
7601 | станция AUTO AJC-101B (Sahara) | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 54 м, Макс.расход= 60 л/мин Двигатель насоса со встроенным защитным тепловым реле увеличенной температурой срабатывания. | 19562
7620 | станция AUTO AJC-110C | Мощность P1= 1100 Вт, Макс.напор = 43 м, Макс.расход= 70л/мин | 17272
7615 | станция AUTO AJC-125C | Мощность P1= 1150 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 80 л/мин | 19816
7616 | станция AUTO AJC-125C (50л.) | Мощность P1= 1150 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 80 л/мин | 22318
7605 | станция AUTO AJC-125C (Sahara) | Мощность P1= 1150 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 80 л/мин Двигатель насоса со встроенным защитным тепловым реле увеличенной температурой срабатывания. | 20838
чугунный корпус с внешним эжектором
7635 | станция AUTO ADP-355 с внешним эжектором | Мощность P1= 950 Вт , Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 50 л/мин | 22002
нержавеющий корпус
7716 | станция AUTO AJS-60A | Мощность P1= 520 Вт, Макс.напор = 35 м, Макс.расход= 55 л/мин | 16582
7717 | станция AUTO AJS-100A | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 60 л/мин | 21213
7712 | станция AUTO AJS-125A | Мощность P1= 1150 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 80 л/мин | 23579
7715 | станция AUTO AJS-125A(50Л.) | Мощность P1= 1150 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 80 л/мин | 26102
многоступенчатые
7808 | станция AUTO AMH-60-4P | Мощность P1= 700 Вт, Макс.напор = 30 м, Макс.расход= 70 л/мин | 20858
7800 | станция AUTO AMH-80-4P | Мощность P1= 950 Вт, Макс.напор = 40 м, Макс.расход= 70 л/мин | 26072
7810 | станция AUTO AMH-100-6P | Мощность P1= 1100 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 90 л/мин | 27066
7811 | станция AUTO AMH-100-6S | Мощность P1= 1100 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 90 л/мин | 29616
7850 | станция AUTO AMH-100-6P (50л.) | Мощность P1= 1100 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 90 л/мин | 27845
7813 | станция AUTO AMH-100-6S (50л.) | Мощность P1= 1100 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 90 л/мин | 32360
7814 | станция AUTO AMH-125-6P (50л.) | Мощность P1= 1400 Вт, Макс.напор = 55 м, Макс.расход= 100 л/мин | 32445
7815 | станция AUTO AMH-125-6S (50л.) | Мощность P1= 1400 Вт, Макс.напор = 55 м, Макс.расход= 100 л/мин | 34531
станции тюнинг с защитой по сухому ходу
7238 | станция AUTO ADB-35(8L) (H) | Мощность P1= 430 Вт, Макс.напор = 35 м, Макс.расход= 35 л/мин | 11056
7235 | станция AUTO ADB-35(H) | Мощность P1= 430 Вт, Макс.напор = 35 м, Макс.расход= 35 л/мин | 12275
7240 | станция AUTO ADB-40 (H) | Мощность P1= 500 Вт, Макс.напор = 40 м, Макс.расход= 40 л/мин | 13557
7260 | станция AUTO ADB-60(H) | Мощность P1= 850 Вт, Макс.напор = 55 м, Макс.расход= 46 л/мин | 15397
7360 | станция AUTO AJC-60C(H) | Мощность P1= 550 Вт, Макс.напор = 38 м, Макс.расход= 40 л/мин | 15378
7361 | станция AUTO AJC-61C(H) | Мощность P1= 600 Вт, Макс.напор = 39 м, Макс.расход= 47 л/мин | 16021
7308 | станция AUTO AJC-81(H) | Мощность P1= 820 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 50 л/мин | 18538
7301 | станция AUTO AJC-101(H) | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 52 м, Макс.расход= 55 л/мин | 19570
7312 | станция AUTO AJC-101B(H) | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 54 м, Макс.расход= 60 л/мин | 20477
7411 | станция AUTO AJC-110C(H) | Мощность P1= 1100 Вт, Макс.напор = 43 м, Макс.расход= 70л/мин | 18632
7315 | станция AUTO AJC-125C(H) | Мощность P1= 1150 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 80 л/мин | 21170
дренажные
с режущим механизмом
1210 | насос GRINDER-100 | Мощность P1= 1250 Вт, Макс.напор = 18 м, Макс.расход= 160 л/мин Номинальный (средний) интервал по производительности: 50-170 л/мин (3,0-10,0 м*3) Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению 5-9 метров водяного столба | 32859
1215 | насос GRINDER-150 | Мощность P1= 1500 Вт, Макс.напор = 14 м, Макс.расход= 400 л/мин Номинальный (средний) интервал по производительности: 50-300 л/мин (3,0-18,0 м3) Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению 8-13 метров водяного столба | 36571
1200 | насос GRINDER-200 | Мощность P1= 1500 Вт, Макс.напор = 14 м, Макс.расход= 400 л/мин Номинальный напор: 16-24 м Номинальный расход: 50-130 л/мин | 70544
дренажные
1310 | насос SAND-100 (для перекачивания воды с большим содержанием песка) | Мощность P1= 1350 Вт, Макс.напор = 19 м, Макс.расход= 280 л/мин Номинальный (средний) интервал по производительности: 50-250 л/мин (3,0-15,0 м3) Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению 6-17 метров водяного столба | 36200
1112 | насос VORTEX 12-5C | Мощность P1= 870 Вт , Макс.напор = 9 м, Макс.расход= 300 л/мин Номинальный (средний) интервал по производительности: 100-250 л/мин (6,0-15,0 м*3) Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению 4-7 метров водяного столба | 25619
1115 | насос VORTEX 15-8C | Мощность P1= 1250 Вт, Макс.напор = 12 м, Макс.расход= 400 л/мин Номинальный (средний) интервал по производительности: 100-300 л/мин (6,0-18,0 м3) Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению 6,5-10,5 метров водяного столба | 29517
1118 | насос VORTEX 18-8C | Мощность P1= 1600 Вт, Макс.напор = 13 м, Макс.расход= 450 л/мин Номинальный (средний) интервал по производительности: 150-350 л/мин (9,0-21,0 м*3) Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению 6,5-10,5 метров водяного столба | 31002
1120 | насос VORTEX 20-10C | Мощность P1= 2250 Вт, Макс.напор = 14 м, Макс.расход= 600 л/мин Номинальный (средний) интервал по производительности: 150-450 л/мин (9,0-27,0 м3) Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению 8-13 метров водяного столба | 38058
дренажные 380V
1130 | насос VORTEX 30-12 TC | Мощность P1= 3100 Вт, Макс.напор = 20 м, Макс.расход= 1000 л/мин Номинальный (средний) интервал по производительности: 200-800 л/мин (12,0-48,0 м3) Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению 7-17 метров водяного столба | 82611
1135 | насос VORTEX 35-14 TC | Мощность P1= 4600 Вт, Макс.напор = 20 м, Макс.расход= 1400 л/мин Номинальный (средний) интервал по производительности: 200-1200 л/мин (12,0-72,0 м*3) Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению 8-17 метров водяного столба | 101174
нержавеющий корпус
1144 | насос VORTEX 4-4SS | Мощность P1= 350 Вт, Макс.напор = 7,5 м, Макс.расход= 100 л/мин Номинальный (средний) интервал по производительности: 30-80 л/мин (1,8-4,8 м3) Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению: 3,5-6 метров водяного столба | 16499
1147 | насос VORTEX 4-7SS | Мощность P1= 500 Вт, Макс.напор = 11 м, Макс.расход= 120 л/мин Номинальный (средний) интервал по производительности: 30-80 л/мин (1,8-4,8 м3) Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению: 6-9,5 метров водяного столба | 18379
пластиковый корпус, модель 2 в 1
1090 | насос дренажный ADS-900 | Мощность P1= 300 Вт, Макс.напор = 5 м, Макс.расход= 150 л/мин Регулируемое основание насоса для эксплуатации в воде как небольшими так и с крупными загрязнениями, Максимальный линейный размер твердых частиц в перекачиваемой воде – не более 30мм, Максимальная глубина погружения насоса под воду- не более 5м/ Номинальный напор: 1,5-3,5 м, Номинальный расход: 50-120л/мин | 4744
1150 | насос дренажный ADS-1500 | Мощность P1= 640 Вт, Макс.напор = 8,5 м, Макс.расход= 250 л/мин, Регулируемое основание насоса для эксплуатации в воде как небольшими так и с крупными загрязнениями Максимальный линейный размер твердых частиц в перекачиваемой воде – не более 30мм, Максимальная глубина погружения насоса под воду- не более 5м, Максимально допустимая вязкость, Номинальный напор: 3-7 м Номинальный расход: 70-180л/мин | 5363
1170 | насос дренажный ADS-1700 | Мощность P1= 750 Вт, Макс.напор = 10 м, Макс.расход= 280 л/мин, Регулируемое основание насоса для эксплуатации в воде как небольшими так и с крупными загрязнениями Максимальный линейный размер твердых частиц в перекачиваемой воде – не более 30мм, Максимальная глубина погружения насоса под воду- не более 5м, Номинальный напор: 3-8м, Номинальный расход: 80-220л/мин | 5846
1250 | насос дренажный ADS-250-5E | Мощность P1= 250 Вт, Макс.напор = 6 м, Макс.расход= 100 л/мин Максимальный линейный размер твердых частиц, проходящих через насос – не более 5мм, Минимально необходимый уровень для запуска насоса - 120мм, Минимальный уровень осушения - 6мм, Максимальная глубина погружения насоса под воду- не более 7м, Номинальный напор: 1.5-4.5 м, Номинальный расход: 30-75л/мин | 4142
1260 | насос дренажный ADS-250-5E (mini) | Мощность P1= 260 Вт, Макс.напор = 7 м, Макс.расход= 130 л/мин Номинальный напор: 2-5 м, Номинальный расход: 30-100л/мин , Максимальный линейный размер твердых частиц, проходящих через насос – не более 5мм, Минимально необходимый уровень для запуска насоса - 120мм, Минимальный уровень осушения - 6мм, Максимальная глубина погружения насоса под воду- не более 7м | 3822
1265 | насос дренажный ADS-260-5E (mini) | Мощность P1= 260 Вт, Макс.напор = 7 м, Макс.расход= 130 л/мин Номинальный напор: 2-5 м, Номинальный расход: 30-100л/мин , Максимальный линейный размер твердых частиц, проходящих через насос – не более 5мм, Минимально необходимый уровень для запуска насоса - 120мм, Минимальный уровень осушения - 6мм, Максимальная глубина погружения насоса под воду- не более 7м | 3822
1435 | насос дренажный ADS-400-35E | Мощность P1= 330 Вт, Макс.напор = 5 м, Макс.расход= 150 л/мин Номинальный напор: 1.5-4 м, Номинальный расход: 40-130л/мин/ Максимальный линейный размер твердых частиц, проходящих через насос – не более 35мм, Минимально необходимый уровень для запуска насоса - 145мм | 4712
1401 | насос дренажный ADS-400-5E/1 | Мощность P1= 330 Вт, Макс.напор = 8 м, Макс.расход= 140 л/мин, Номинальный напор: 2-7 м, Номинальный расход: 30-120л/мин, Максимальный линейный размер твердых частиц, проходящих через насос – не более 5мм, Минимально необходимый уровень для запуска насоса - 4мм, Минимальный уровень осушения - 1мм, Максимальная глубина погружения насоса под воду- не более 7м | 5000
1500 | насос дренажный ADS-500-5E | Мощность P1= 440 Вт, Макс.напор = 8 м, Макс.расход= 200 л/мин Максимальный линейный размер твердых частиц, проходящих через насос – не более 5мм, Минимально необходимый уровень для запуска насоса - 120мм, Минимальный уровень осушения - 6мм Максимальная глубина погружения насоса под воду- не более 7м, Номинальный напор: 2-7 м, Номинальный расход: 50-180л/мин | 4731
1753 | насос дренажный ADS-750-35E | Мощность P1= 600 Вт, Макс.напор = 8 м, Макс.расход= 230 л/мин Максимальный линейный размер твердых частиц, проходящих через насос – не более 35мм, Минимально необходимый уровень для запуска насоса - 145мм, Минимальный уровень осушения - 40мм Максимальная глубина погружения насоса под воду- не более 7м, Номинальный напор: 2-7 м, Номинальный расход: 50-200л/мин | 5094
1095 | насос дренажный ADS-900-35E | Мощность P1= 730 Вт, Макс.напор = 9 м, Макс.расход= 270 л/мин Максимальный линейный размер твердых частиц, проходящих через насос – не более 35мм, Минимально необходимый уровень для запуска насоса - 145мм, Минимальный уровень осушения - 40мм Максимальная глубина погружения насоса под воду- не более 7м, Номинальный напор: 3-8 м, Номинальный расход: 50-230л/мин | 5518
фонтанные
1350 | насос фонтанный AFP-50 | Мощность P1= 48 Вт, в комплекте 4 насадки с высотой струй от 18 до 150 см. | 3506
1352 | насос фонтанный AFP-120 | Мощность P1= 120 Вт, в комплекте 3 насадки с высотой струй от 25 до 140 см. | 8250
экспанзоматы
6418 | расширительный бак для систем отопления 18л. | расширительный бак для систем отопления 18л. | 1862
комплектующие для станций
6321 | адаптер для скважинного насоса 1 1/4" | адаптер для скважинного насоса 1 1/4" | 5382
6145 | гибкая подводка с уголком FC3/4"x M1", 450мм | гибкая подводка с уголком FC3/4"x M1", 450мм | 643
6150 | гибкая подводка с уголком FxM 500мм, шт | Угловая гибкая подводка в металлооплётке. Длина 500мм, соединение F*M | 893
6160 | гибкая подводка с уголком FxM 600мм, шт | Угловая гибкая подводка в металлооплётке. Длина 600мм, соединение F*M | 930
6111 | гидроаккумулятор 100л.(верт.), Россия, шт | D 440 мм, Н 840 мм, Присоед. Размер - "1" Материал мембраны-EPDM | 8000
6218 | гидроаккумулятор 18л (гор.), шт | D 265 мм, Н 290 мм, L 400 , Присоед. Размер - "1" Материал мембраны-EPDM | 2582
6219 | гидроаккумулятор 19л (гор.) |  | 2582
6224 | гидроаккумулятор 24л. (гор.) | D 265 мм, Н 290 мм, L 445 , Присоед. Размер - "1" Материал мембраны-EPDM | 2773
6225 | гидроаккумулятор 24л. (нержав.) | D 265 мм, Н 290 мм, L 445 , Присоед. Размер - "1" Материал мембраны-EPDM | 7350
6202 | гидроаккумулятор 2л. |  | 648
6208 | гидроаккумулятор 8л. (гор.) | D 200 мм, Н 225 мм, L 330 , Присоед. Размер - "3/4" Материал мембраны-EPDM | 1763
6115 | гидроаккумулятор 50л. (гор.), Россия | D 330 мм, Н 335 мм, L 570 , Присоед. Размер - "1" Материал мембраны-EPDM | 4258
6260 | гидроаккумулятор 60л. вертикальный (верхнее подключение) | Гидроаккумулятор 60л. Используется в системах водоснабжения. | 5382
6310 | клапан обратный магистральный 1" (лат.+лат.) | клапан обратный магистральный 1" (лат.+лат.) | 539
6311 | клапан обратный магистральный 1" (лат.+пласт.) | клапан обратный магистральный 1" (лат.+пласт.) | 502
163 | клапан обратный с сеткой 1" | клапан обратный с сеткой 1"
6560 | компл. термоусадочных трубок "TERMOJUNCT" 4*2,5мм2 | компл. термоусадочных трубок "TERMOJUNCT" 4*2,5мм3 | 717
6354 | манометр PG-S40R | Манометр давления. Радиус 40мм. Радиальный. Материал корпуса - сталь. | 352
6355 | манометр PG-SS40R | Манометр давления. Радиус 40мм. Радиальный. Материал корпуса - пластик. | 400
6730 | поплавковый выключатель AF5/3 (5А, каб. 3м) | поплавковый выключатель AF5/3 (5А, каб. 3м) | 912
6760 | поплавковый выключатель AF5/6 (5А, каб. 6м) | поплавковый выключатель AF5/6 (5А, каб. 6м) | 1429
6302 | прессконтроль тип II | Прессконтроль - блок автоматического управления станцией. Тип 2. Клапан в данной модели подпружинен, поэтому данный блок может устанавливаться как горизонтально, так и вертикально. Укомплектован электрическими проводами: вилка-розетка. | 3470
6313 | прессконтроль тип III | Остановка насоса осуществляется при отсутствии потока (перемещения) воды через блок. Пуск насоса осуществляется при понижении давления в системе до установленного уровня. Диапазон регулировки давления пуска - 1.5-3.4 атм. Выключение насоса при отсутствии воды в источнике (защита от сухого хода). Автоматический перезапуск насоса после срабатывания защиты. Укомплектован переходником и кабелями. | 4269
6315 | прессконтроль тип III (econom) |  | 3675
6317 | прессконтроль тип III (L)-2019 | Остановка насоса осуществляется при отсутствии потока (перемещения) воды через блок. Пуск насоса осуществляется при понижении давления в системе до установленного уровня. Диапазон регулировки давления пуска - 0.8-2.5 атм. Выключение насоса при отсутствии воды в источнике (защита от сухого хода). Автоматический перезапуск насоса после срабатывания защиты. Укомплектован переходником и кабелями. | 4269
6307 | прессконтроль тип IV/3.0 | Диапазон регулировки давления пуска насоса - 1,5-3атм Предустановленные заводские значения давления пуска насоса (+/-10%) - 1,5атм Максимально допустимое давление в корпусе устройства - 10 атм Максимальная допустимая мощность насоса при прямом подключении к прибору – 3000Вт. Резьбовое соединение 1 1/4”. Функция автоматического перезапуска (многократного) после остановки насоса по «сухому ходу». Дополнительная защита платы от влажности специальным защитным лаком. Для управления мощными однофазными насосами: APM-180, APM-200, AMH-150-9P, AMH-220-10P(S) и другими моделями мощностью 3000Вт | 6312
6320 | реле Hydroprotector | Реле защиты насоса от сухого хода. Диапазон возможной настройки давления отключения 0,05 - 0,4 атм. Давление отключения установленное производителем 0,15атм. | 1218
6330 | реле Hydroprotector (econom) | Реле защиты насоса от сухого хода. Диапазон возможной настройки давления отключения 0,05 - 0,4 атм. Давление отключения установленное производителем 0,15атм. | 1030
6352 | реле давления AQUARIO PS-5-2 (вращ.гайка) | Комплектуется ключом регулировки, Диапазон регулировки давления - 1-5 атм Резьбовое соединение - внутренняя резьба 1/4’’ (фиксированная или вращающаяся гайка) | 696
6353 | реле давления AQUARIO PS-5-2 (фикс.гайка) | Комплектуется ключом регулировки, Диапазон регулировки давления - 1-5 атм Резьбовое соединение - внутренняя резьба 1/4’’ (фиксированная или вращающаяся гайка) | 659
6380 | реле давления XSK-1 |  | 317
6388 | сетка для обратного клапана 1 1/4" | сетка для обратного клапана 1 1/4" | 144
6301 | устройство плавного пуска и защиты SSP(m)-3.0-1 | Устройство плавного пуска и защиты предназначено для выполнения плавного запуска и разгона однофазных асинхронных двигателей с рабочим конденсатором и двумя обмотками. Номинальное рабочее напряжение сети: 1х230В, 50Гц Рабочий ток электродвигателя: не более 13А Мощность электродвигателя электрическая: не более 3000В Уровень срабатывания защиты по низкому напряжению: 160В Уровень срабатывания защиты по высокому напряжению: 260В Уровни срабатывания защиты по току: 3А/5А/7А/9А/11А/13А | 4533
6393 | штуцер 3-х вводной 1"х1"х1/4" | штуцер 3-х вводной 1"х1"х1/4" | 522
6395 | штуцер 5-ти вводной | штуцер 5-ти вводной | 558
поплавковые выключатели
6730 | поплавковый выключатель L=3,0м. | поплавковый выключатель L=3,0м. | 912
6760 | поплавковый выключатель L=6,0м. | поплавковый выключатель L=6,0м. | 1429

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для НОВЫЙ ПРАЙС AQUARIO сентябрь 2017 (с картинками).xls
Дата отчета: 28.08.2017 17:05
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 5 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (1)
Отчет о совместимости для Прайс Aquario сентябрь 2017.xlt
Дата отчета: 28.08.2017 17:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 5 | Excel 97-2003